	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-4110 I       
ж/д ул. Эпроновская  д. 10

	15.08.25
	18-05
	15.08.25
	20-55
	ПС Мыза откл. ф.642 от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-4407 - 

ТП-4051 II (абон.)



