Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-419 I СШ
ул. Трудовая, д. 8

ул. Фрунзе, д. 6, 7, 8

ул. Б.Печерская, д. 45а, 51

.

	15.10.24

	20-23

	15.10.24

	21-27

	В РП-81 (Нагорная зона ОТУ) действием защиты отключился ф.812. Повреждение в сети Нагорной зоны.


