Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-2471 I
Энергостроймонтаж

ул. Электровозная, д.7а

ТСН Электра

 ул. Электровозная, д.7а
	16.04.25
	11-07
	16.04.25
	12-29

	На ПС Кировская действием защиты отключились  ф.616, ф.622, в РП-27 была погашена 1СШ-6 кВ. На повреждении КЛ 6 кВ ПС Кировская ф.616 – РП-27 I,  КЛ 6 кВ ПС Кировская ф.622 – РП-27 I (Россети)


