Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-4574
 ул. Бекетова 6а, 6в, 6, 4в, 4б  пер. Светлогорский  13, 16

	16.04.26
	14-45
	16.04.26
	15-35

	 ПС Приокская аварийное погашение I СШ 6 кВ, ложное срабатывание РЗА (гасла I СШ 6 кВ в РП-40 Зефс Энерго)



