Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н.Новгород
	 ТП-3459 II  
Ул. Мокроусова, 19 (детсад)
Ул. Мокроусова, 23
Ул. Мокроусова, 23 к.1

Насосная
	16.05.24
	12-27
	16.05.24
	13-58

	РП-39 (Россети)
Отключился ф.396. На повреждении КЛ-6 кВ 
ТП-3459 (II) -

РП-39 ф.396 (Сорм.РЭС)


