Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-2789
ул. Глеба Успенского д.2,

2 к.1,6,4, 4к.1,4к.2
ул. Геройская 1, 1к.1

	16.06.26
	14-26
	16.06.26
	15-59

	В РП-31 (Россети) действием защиты отключился ф.317. Повреждение в сети Россетей.



