Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Дзержинск п.Горбатовка
	ТП-359
- Ул. Пролетарская 42А                   - школа №16    
	16.06.26
	12-01
	16.06.26
	14-17
	В РП-15 (Россети) действием защиты отключился ф.150. Повреждение по сети ЭСК (Автозавод. Сети).


