Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Бор


	ТП-1164 

Ул. Фрунзе, д.21, 23, 25, 26, 89.

ВЛ-0,4 кВ Воровского (Бор. у-к)

	16.07.26
	19-14
	16.07.26
	23-22
	В РП-34 (Борский участок Россети) от защиты отключился ф. 345,на повреждении КЛ 6 кВ ТП 1159 II-ТП 1164I (Россети)


