Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Нижний Новгород
	ТП-2700 II

ул. Зеленодольская д.54, д.54а

	16.07.26
	13-14
	16.07.26
	15-09

	ПС Кристалл действием ТО отключился ф.14. На повреждении КВЛ 6 кВ ТП-2857 - ТП-2006 I/ТП-2769 (Россети)



