Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г.Н. Новгород
	ТП-548 
ул. Белинского   д.30; д.34; д.36; д.38.
ул. Новая  д.8.
	16.08.24

	06-26

	16.08.24


	08-34

	в РП-86 аварийное отключение ф.865. 

на повреждении КЛ 10 кВ

 ТП 548 I- 
РП-86 ф.865 (СИП).

Повреждение КЛ сторонней организацией при земляных работах.


