Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Н. Новгород
	ТП-599 
ж/д ул. Ванеева д.4/45, 6;

ул. Генкиной д.42/15;

ТП-790 
ж/д ул. Ошарская д.80

ТП-549 II
"Билайн" ул. Кулибина д.3
ТП-710 II
ж/д ул. Тимирязева д.39


	16.09.26
	05-04
	16.09.26
	06-00
06-25

06-55

06-45
	В РП-74 действием МТЗ отключился ф.742. На повреждении КЛ 10 кВ ТП-549 II - ТП-710 II (СИП).


