Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-516 I
Ул. Новая, д.24, 32, 34б, 36.

Ул. Костина, д.20 (нежилое помещение)


	17.09.24
	05-00
	17.09.24
	07-20
	В РП-4 (Нагорный у-к) действием защиты отключился ф.40. На повреждении КЛ 6 кВ Нагорный уч.


