Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Г. Нижний Новгород
	ТП-2830 II
Ул. Московское шоссе д.17 а
	17.10.24
	14-48
	17.10.24
	16-59
	 В РП-74 откл. ф.740
(Сормовская зона) 
на повреждении КЛ 6 кВ  ТП 2830 II -  РП-74 ф.740 (Сорм. зона)



