Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-5034                                      ул. Мечникова  д.41,д.39, д.37, 
ТП-5029                                      ул. Мечникова  д.51,д.63, д.49, д.67,д.65, д.65А, д.47
ТП-5038                                     ул. Мечникова  д.73,д.71, д.69, д.73,д.79, д.77, д.75
ТП-5043 II СШ                           ул. Чаадаева  д.33,д.37

	17.12.25

	19-32

	17.12.25


	22-16

	Аварийное отключение

 РП-32 ф.327 при определении земли в сети 6 кВ отключили ф. 327.
На повреждении КЛ 6 кВ
 РП-32 ф.327 – ТП 5034 II
 (СИП)


