Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-2472 I
ТП-2472 II
Ул. Московское шоссе, 304б.
КНС,

ГСК Сатурн.
	18.04.26
	19-01
	18.04.26
	23-08

	В РП-89 (Заречного уч-ка)  откл. ф.894. На повреждении КЛ 6 кВ РП-89 ф.894  - ТП-2291 II (Заречн. уч.)


