Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-2469 II
ул. Баумана д.58, д.64/1, д.60,      д.64. д. 62.  

Теплоэнерго, Водоканал
 ТП-2473 II
ул. Каширская д.70, д. 70/1.

	18.06.25
	19-20

	18.06.25
	19-50

	1.РП-71(Заречного уч.)
аварийное отключение ф.719 
 на повреждении

КЛ 6 кВ 

ТП 2469 II - 
РП-71 ф. 719 (Заречн. уч.)



