Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н.Новгород
	ТП-2734 II
Ул. Витебская 9
Ул.Октяб.Революции 40, 42 
	18.11.24
	08-20
	18.11.24
	     11-43

	В РП-73 от защит отключился ф.734,  на повреждении КЛ 6 кВ РП-73 ф.734 – ТП-2734 II  (СИП) 


