	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.о.г. Бор


	ТП-733

д.Неклюдово  

Ул. Чапаева, 101-110, 114,116

ТП-1991
СНТ Трубник д.10,70,74.

ТП-1988
Ул. Чапаева, 206-225

	18.11.25
	22-35
	19.11.25
	00-23

	На ПС Кварц действием защит откл. ф. 1007 Повреждение ВЛ-10 кВ  на участке Борского РЭС.



