Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Г. Нижний Новгород
	ТП-2830 
ул. Московское шоссе д.17 а
ПАО Трансконтейнер - офис


	19.01.22
	23-52
	20.01.22
	01-43
	в РП-74
(Сормовский РЭС) аварийное отключение ф.747
на повреждении КЛ 6 кВ  ТП 2830 I -  
ТП 2855 (Сормовский РЭС)



