Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-2100 I
Ул. Таганская д.4/1, 4/3, 4/4, 8/2, 8/3.

	19.03.26
	01-28
	19.03.26
	02-25

	На ПС Фреза  отключился от защит ф.28. На повреждении КЛ 6 кВ. ТП-2100 I - ТП-39 I(аб)


