Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-4100 II
ул. Н.Сусловой  д.12 к1, 12 к2.
ул. Агрономическая  д.32, 34, 38.

	19.03.26
	16-30
	19.03.26
	20-50
	РП-56 МВ ф.560 откл. от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ РП-56 ф.560 - ТП-4100 (II) (КЛ Россети) сторонней организацией при проведении земляных работ.


