Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	 ТП-507 II СШ
Ул. Б.Панина д.7к.1, 7к2, 5/3, 5/4, 5/5 
	19.05.17
	20-35
	19.05.17
	21-30

	В РП-81 откл. ф.813 от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ у Нагорного РЭС
ТП-447-ТП-194II


