Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-161 I
ул. Дунаева д.12
ул. Невзоровых д.89, д.85, д.83.

школа №186 ул. Генкиной д.84
	19.05.21
	23-57
	20.05.21
	01-22
	В РП-12 (Нагорный  РЭС) от МТЗ отключился ф.124, на повреждении 
КЛ 6 кВ ТП-18II – РП-12ф.124 (КЛ Нагорный РЭС) 


