Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-599 II СШ
ул. Генкиной  д.42/15.
ул. Ванеева д.6, д.4/45.
ТП-710 II
Ул. Тимирязева д.39
ТП-790 II
ул. Ошарская 80

ТП-549 II СШ
Билайн
	19.05.24

	03-54

	19.05.24

	06-02
05-36

06-02
05-36

	 РП-74  откл. от МТЗ ф 742,
на повреждении КЛ 10 кВ:  ТП-710 II – ТП-790 II (СИП)



