Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «НЭСК»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-2917 II
 1. ВЛ Обухова             Заречного уч-ка

2. ВЛ Зеленодольская  Заречного уч-ка
3. станция 734

4. ул. Обухова 45

5. ул. Зеленодольская 34

6. котельная

7. Зеленодольская 19 мини отель


	19.08.25
	06-35
	19.08.25
	09-16

	РП-28 (Заречного уч-ка) от защит отключился ф.287 на повреждении  КЛ 6 кВ (Заречного уч-ка) ТП-2951- ТП-2005


