Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Н.Новгород

	ТП-3399 II
ул. Победная д.8, 10, 12, 16.
ТП-44 II
ул. Победная д.4, 6, 18.
ТП-17 II (аб)
ул. Победная д.19, 19к1, 19к2.

	19.08.26
	01-33
	19.08.26
	02-39
	В РП-43 действием защиты
 отключился ф.432.
На повреждении 

КЛ 10 кВ ТП-17II - ТП-44 II (СИП) сторонней организацией при земляных работах.


