Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-3404 I
Ул. Дмитрия Павлова д. 2, 3, 4, 5, 6.

Ул. Щербакова д.22, 22а, 28.
Ул. Станционная, д.48, 50Б, 52.
	19.09.23
	18-30
	19.09.23


	19-18
	В РП-55 (Сормовский участок) при отыскании земли в сети 6 кВ был отключен МВ ф.555. На повреждении КЛ-6 кВ РП-55 ф.555 - ТП-3504 Сормовского участка. 


