Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	           г. Бор
	ТП-1174: ж/д ул.Нижегородская, ул.Ярмарочная, ул.Губернская, ул.Бугровых; горсвет; БССС
ТП-1175: ж/д ул.Кабанова, ул.Калашникова, ул.Гурвича, ул.Данилова, ул.Филатова, ул.Щукина, ул.Никанорова, ул.Негина, ул.Мыльникова; горсвет; 2 КНС; АТС
ТП-1183: ж/д ул.Московская, ул.Смоленская, ул.Литейная, ул.Русаловская, ул.Металлургов, ул.Ленинградская, ул.Транснефти, ул.Одесская, ул.Керченская; горсвет; котельная; 2 КНС; детсад «Дюймовочка»; ФАП; магазин; БССС МТС; сооружение связи 
ТП-1993(2): Детсад №26 «Антошка»
ТП-1987(2): Школа Боталово-4, Котельная Школа
ТП-1986(2): ж/д Московская, 49
	19.09.24
	02-19
	19.09.24
	05-26
	РП-1 аварийное отключение
ф.16. Повреждение оборудования в яч. СВН-1 ТП-1987.


