Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Бор
	ТП-1184: ж/д ул.Транснефти, ул.Русаловская, ул.Московская, ул.Металлургов; 2 КНС; котельная; детсад №6 Дюймовочка
ТП-1992: ж/д ул.Янтарная
ТП-1993(1): Детсад №26 «Антошка»; ж/д ул.Керченская
ТП-1987(1): Школа Боталово-4, Котельная Школа
ТП-1986(1): ж/д Московская, 49
	19.09.24
	02-18
	19.09.24
	05-13

	РП-2 действием защиты отключился ф.27. Повреждение оборудования в яч. СВН-1 ТП-1987. 


