Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Н. Новгород
	ТП-599 I
жилые дома 

ул.Ванеева д.4/45, 6;

ул.Генкиной д.42/15;

 ТП-790 I
жилой дом 

ул.Ошарская д.80

ТП-549 I
"Билайн" ул.Кулибина д.3


	19.09.25
	01-32
	19.09.25
	02-33
	В РП-74 действием МТЗ отключился ф.743. На повреждении КЛ 10 кВ ТП-599 I - ТП-790 I (СИП) сторонней организацией при земляных работах.


