Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-4767 

-ул.Голованова 67,69,71.

 ТП-4702
-Ул.Голованова 73,д/с №119

-Ул.Жукова 22,24,25
	19.12.24
	00-30
	19.12.24
	02-15

	Аварийное отключение 
На ПС Импульс ф.606 от МТЗ. На повреждении  КЛ 6 кВ ПС Импульс ф.606 – РП-85


