Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	 ТП-87     1СШ 6кВ
Ул. Ижорская д.34, 34а, 36, 36а;

Ул. Полтавская д.33/45, 39;

Ул. Генкиной д.43/1

	03.02.17
	22-41
	20.03.21
	23-40

	В РП -30 (Зефс-Энерго) откл. от защит ф.309. На повреждении КЛ 6 кВ Нагорного РЭС
 ТП-293 I – РП-30 ф.309. 


