Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-2151

ул. Завкомовская д.6, д.6/1, д.6/2.
Котельная ул. Завкомовская, д.8.

	20.04.26
	22-50
	20.04.26
	23-40
	В РП-24 (Заречный РЭС) действием защиты отключился ф.246. Повреждение в сети 6 кВ Заречного РЭСа.


