Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-2525
Ул. Октябрьской революции, д.45а;
Ул. Менделеева, д.15а;
Ул. Литературная, д.6а.

ТП-2556
ул. Вольская, д.19


	20.09.24

20.09.24
	15-53

15-53

	20.09.24
20.09.24
	21-57
17-19
	В РП-19 действием защиты отключился ф.195. При отыскании земли отключен ф.198 На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2556 I -.ТП-2525 I, КЛ 6 кВ ТП-2556 II -.ТП-2525 II (СИП).


