Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	РП-73 2СШ 
ТП-2383 Зевс-Энерго

ТП-2285II
Ул. Витебская д. 6, 1 /1, 1/2, 4, 7.

Теплопункт.
ТП-2734 II СШ
Ул. Витебская д. 9,
Ул. Октябрьской революции д. 40, 42

	20.10.21
	11-28
	20.10.21
	12-50

	 На п/с Молитовская откл. В ф.619 от МТЗ
Повреждение КЛ 6кВ п/с Молитовская ф.619 – РП-73 заречного РЭС

При земляных работах сторонней организацией


