Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-2472 II
Ул. Московское шоссе, 304б.
КНС,

ГСК Сатурн.
	21.11.25
	14-30
	21.11.25
	16-50

	В РП-89 (Заречного уч-ка) действием защит отключился ф.894. На повреждении КЛ-6кВ ТП-2414 II - ТП-2581 (Заречного уч-ка).


