Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-2151

Ул. Завкомовская д. 6, д. 6/1, д. 6/2
Котельная ул. Завкомовская 8

	22.02.25
	02-21
	22.02.25
	07-18
	ПС Кировская аварийное откл-е ф.616, ф.626. Погашение РП-24 Россети. На повреждении КЛ-6 кВ ПС Кировская ф.616 - РП-24 (Россети), ПС Кировская ф.616 - РП-27 (Россети), ПС Кировская ф.626 - РП-24 (Россети)


