Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Балахна 

	ТП-130 д. Истомино.                  ул. Генерала Маргелова д.64, д.66, д.67, д.70, д.61, д.62.
шк. д. Истомино
ТП-131 д. Истомино.                  ул. Генерала Маргелова д.69, д.68. 
д/с. д. Истомино

столовая ННШК
ТП-132 д. Истомино.

ул. Генерала Маргелова д.59,

Нижегородский Кадетский Корпус

ТП-133, ТП-134 д. Истомино.

Кадетский лагерь «Гвардеец» 

ТП-4
ул. 1 мая 1,2,4,6,8

цветной бульвар 11
	22.05.26
	07-36
	22.05.26
	09-00
	Аварийное отключение

 в РП-7.
На повреждении КВЛ 6 кВ абонентская к ТП-СНТ - 3


