Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	 ТП-507 II СШ
ул. Б.Панина д.7к.1, 7к2, 5к.1, 5к.2, 5к.3, 5к.4.
	22.06.26

	22-38
	23.06.26

	00-51

	 В РП-81 (Россети) действием защиты отключился ф. 813. На повреждение КЛ 6 кВ ТП-507 II - ТП-826 II/ ТП-28 II
(Россети).


