	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1.
	Н.Новгород
	ТП-493 I
Ул. Нижнепечерская, д. 2, 4

ТП-494 I
Ул. Нижнепечерская, д. 4, 6
	22.07.26
	18-56
	22.07.26
	19-33
	В РП-38 (Зефс-Энерго) действием защиты отключился ф.1003 в РП-38 и РП-58 Зефс-Энерго погасли 1 СШ 10 кВ. Повреждение в сети Зефс-Энерго.


