Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Н.Новгород 

	ТП-951
ул. Тимирязева д.7 к.5

	22.09.26

	07-15

	22.09.26

	10-38

	 В РП-50 (Зефс-Энерго) действием защиты отключился ф.118. Повреждение в сети 6 кВ Россетей.


