Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-4110 II
-ул. Эпроновская, 10
-ВЛ Район (Приокский РЭС)

	22.11.24

	00-38

	22.11.24

	04-23

	ПС Мыза 

Авар. откл. ф.606. На повреждении  КВЛ 6 кВ ф.606 ПС Мыза - ТП-4303 (Приокская зона ОТУ).



