Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г.Нижний Новгород
	ТП-4048 II 
(минимаркеты и магазины, жилья нет),
ТП-4047 II
(жильё частично пр.Гагарина, 113,115,117,119, магазины),
ТП-4828 II
(жильё частично ул.Тропинина, 14,16,18)

ТП-4011 II
(жильё частично ул.Тропинина,8,10,12)
	22.12.20
	16-03
	22.12.20
	18-08
	В РП-14 (Приокск. РЭС) от МТЗ отключился ф.143. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-4047(2) – ТП-4828(2). (Специнвестпроект)


