Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	 ТП-4574 I
ул. Бекетова,6   
Ул. Бекетова 4В
ул.Бекетова,4б  
пер.Светлогор .13
пер.Светлогор.16

	23.01.17
	14-25
	17.01.17
	16-00

	Аварийное отключение в РП-40 ф.408 (Зефс-Энерго)


