Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-5006
Ул. Чаадаева д. 18, 20.
ТП-5007

ТП-5039 II
	23.02.19
	06-12
	23.02.19
	07-30
	В РП-81 от МТЗ отключился ф.811, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-5006 – ТП-5007


