Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-4009 I
 информтранс
	23.02.26
	23-09
	24.02.26
	00-43
	РП-57    (Приок. зона) при определении "земли" в сети  6 кВ откл. ф.578
На повреждении КЛ 6 кВ  ТП-4009 I - РП-57 ф. 578 (СИП)   



