Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-2471
Энергостроймонтаж
ул. Электровозная, д.7а

ТП-2304
ж/д ул. Болотникова д.7, 9


	23.05.26
	15-18
	23.05.26
	19-15
	На ПС Кировская откл. ВВ ф.616 от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ ПС Кировская ф.616 - РП-27 (Россети)


