Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-2469 II
ул. Баумана д.58, д.64/1, д.60,      д.64. д. 62.  

 ТП-2473 II
ул. Каширская д.70, д. 70/1.

	23.06.24
	11-34

	23.06.24
	   14-50

	РП-71 Заречный у-к
аварийное отключение 
ф.719 
 на повреждении

КЛ 6 кВ 

РП 71 ф.719 - 
ТП 2469 II (Заречный у-к)



