Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-266 I
 Ул. Артельная д.6/2

	23.07.16
	12-10
	23.07.16
	14-30
	Поврежден КЛ 6 кВ ЦЭС ТП-266 – РП-52 ф524

сторонними лицами.



