	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения
(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Н.Новгород.

	ТП-5104 Т-1
 ул. Кр.Зорь  д.19; д.18; д.142; д.144; д.146; д.148; д.149; д.150; д.151-152; д.157-159;     
ТП-5042 II                                ул. Кр.Зорь  д.15; д.14;                          ул. Кр.Зорь д.14а шк.№ 87;       ВНС Водоканал                          ЦТП Теплоэнерго

	23.08.24
	16-25
	23.08.24
	   18-00

	В РП-85 (Московский р-н) действием защиты отключился ф.843, в 
РП-84 погашение 1 СШ-6 кВ.

 На повреждении 

КЛ-6 кВ 
 ТП-5042 II
 - ТП-5041 II
( СИП) сторонней организацией при земляных работах.
 


